## Slide 1: FINANSIJSKO PORAVNANJE NEŽELJENIH ODSTUPANJA FSkar
Autor: Biljana Ivanović datum i mjesto:
30.09.2021. Budva

## Slide 2: UVOD
Neželjena odstupanja – razlika između ostvarene i planirane prekogranične razmjene električne energije:
1. FCP energija;
2. Ramping energija;
3. Preostali dio neželjenih odstupanja.
Metodologije za poravnanje neželjenih odstupanja:
1. Kompenzacioni program;
2. Finansijsko poravnanje neželjenih odstupanja – FSkar.
Implementacija usvojene metodologije na nivou kontinentalne Evrope:
Karakteristike,
Pregled procesa,
Finansijski tokovi.

## Slide 3: KOMPENZACIONI PROGRAM
Kompenzacioni program () – mehanizam poravnanja neželjenih odstupanja
(SAFA RG CE – Annex 3)
Neželjena odstupanja za proračun :
= - -

## Slide 4: KOMPENZACIONI PROGRAM
Kumulativ (ljetnji, zimski), tarife;
= + +
10 dana

## Slide 5: Kompenzacioni program vs FSkar
Kompenzacioni program do 31.05.2021:
Poravnanje odstupanja se vrši u energiji;
Količina energije za kompenzacije zavise od dužine kompenzacionog programa;
Odstupanje u frekvenciji nema uticaja na obračun kompenzacionih programa;
60min.
FSkar od 01.06.2021:
Finansijski obračun odstupanja;
Finansijski obračun energije u datom satu odgovara proračunatim odstupanjima u istom tom satu;
Uvažava se uticaj ∆f;
15min.
Energija
Energija
Energija
€ € €

## Slide 6: FSkar
FSkar predstavlja mehanizam za finansijsko poravnanje odstupanja regulacione oblasti;
Ukupna odstupanja (ΔP) čine tri komponente:
- - = + +
Neželjena razmjena: Željena razmjena:
ACE – Area Control Error, predstavlja ostatak od vrijednosti „unintentional deviations“
– Ramping energija nastaje primjenom rampi na promjenu plana rada na granici obračunskih intervala. Period rampe u CE traje 10 minuta i započinje 5 minuta prije predviđene promjene planova u obračunskim intervalima.
kΔf - zahtjev interkonekcije za održavanje frekvencije (FCP - primarna regulacija). FCP energija nastaje aktivacijom FCR u sinhronoj oblasti, srazmjerno odstupanju frekvencije prema k-faktorima.

## Slide 7: FSkar – metoda određivanja cijene
Frekventno zavisna cijena [€/MWh/mHz]:

## Slide 8: FSkar – smjer plaćanja
Zero-sum game;
Mjesečne fakture;
Billing agent: JAO;

## Slide 9: FSkar – obračun tokom poremećaja sistema
a) Sistem u sinhronom b) Jedna kontrolna oblast c) Cijepanje sinhrone
radu van sinhronog rada zone
FSkar konačna cijena FSkar konačna cijena FSkar referentna cijena
±50mHz; (bez frekventno zavisne
±50mHz - ±100mHz do 15min; komponente)
±100mHz - ±200mHz do 5min;
LFCB1
LFCB2
LFCB3
LFCB4
Sinch. area
LFCB1
LFCB2
LFCB3
LFCB4
Sinch. area
LFCB1
LFCB2
LFCB3
Sinch. Area 1
Sinch. Area 2
LFCB4

## Slide 10: Pitanja recenzenta (1/4)
Na koji način FSkar metodologija utiče na dalji obračun cijena poravnanja za balansno odgovorne subjekte u CG?
Metodologija za utvrđivanje cijena, rokova i uslova za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije:

## Slide 11: Pitanja recenzenta (2/4)
2. Da li očekujete da bi FSkar cijene mogle postati konkurentne cijenama na balansnom tržištu?

## Slide 12
Decommissioning Comp Scheduling
Pitanja recenzenta (3/4)
3. Da li će mehanizam kompenzacionih programa u nekom vidu ostati i dalje prisutan?
Sending of CBSRd by AMP/SGD
Sending of CBSRw by AMP/SGD
Recording period
Compensation period
30.09.2021
31.03.2021
31.05.2021
Sending of SAX to VP/S
Comp. SAX to contain 0
09.06.2021 – 06.07.2021: Compensation period summer balance
01.10.2021 – 06.11.2021: Compensation period winter balance
01.04.2021 – 01.05.2021: Compensation period summer balance
02.05.2021 – 08.06.2021: Compensation period summer balance
Summer account balance: 0
Closing pos. last winter rec. period
Closing pos. last summer rec. period

## Slide 13: Pitanja recenzenta (4/4)
4. Koja je to količina energije u debalansu na nivou SA CE koja bi dovela do devijacije frekvencije van dozvoljenog opsega?
EU Regulativa 2017/1485 (SO GL):
referentni incident: ± 3 000MW (SA CE);
regulaciona konstanta K LFC područja ili LFC bloka;
K-faktor CG: 32MW/Hz

## Slide 14: Hvala na pažnji!