## Slide 1: Fizička i finansijska prava prenosa
Coordinated Auction Office in South East Europe d.o.o. Podgorica
Filip Marković
Nikolina Kažić
Filip Mišurović

## Slide 2: Fizička i finansijska prava prenosa
Fizička prava prenosa
Finansijska prava prenosa
Ostali “hedging” instrumenti
Pregled LT “hedging” instrumenata u Evropi
Prednosti i nedostaci PTR i FTR
Iskorištenost LT PTR na primjeru ITME granice

## Slide 3: Dugoročna prava prenosa (LT TR)
FCA uredba
Harmonised Allocation Rules
  Fizička prava prenosa (PTR)
  Finansijska prava prenosa (FTR)
Drugi instrumenti obezbjeđenja
PTR – pravo fizičkog prenosa energije
Nominacija prava
UIOSI “PTR opcije”
UIOLI “PTR obaveze”

## Slide 4: Finansijska prava prenosa (FTR)
FTR – pravo na finansijsku nadoknadu
FTR opcije
FTR obaveze
FTR = 100 MW
Slučaj I
Slučaj II
FTR = 100 MW
Zona A
Cijena = 10€/MWh
Isporuka energije = 100 MWh
Zona B
Cijena = 20€/MWh
 | FTR opcije | FTR obaveze
Slučaj I | Benefit 1000 € | Benefit 1000 €
Slučaj II | - | Zaduženje 1000 €

## Slide 5: Drugi LT “hedging” instrumenti
EPAD – “electricity price area differential”
“hedge” u odnosu na referentnu cijenu nordijskog sistema
2 EPAD ugovora FTR
Referentna cijena

## Slide 6: Pregled LT “hedging” instrumenata

## Slide 7: PTR/FTR prednosti i nedostaci
PTR | FTR
Sigurnije sredstvo obezbjeđenja u uslovima nedovoljno harmonizovanog tržišta | Zahtijeva visok stepen harmonizacije tržišta (market coupling)
Jednostavnija primjena (nominacije, UIOSI) | Složenija primjena (ponude na obje strane interkonektora)
Nominacije LT TR umanjuju raspoloživi dnevni kapacitet | Veća količina kapaciteta raspoloživa za day-ahead tržište
Favorizovanje dominantnih učesnika | Veća konkurentnost
 | Veća transparentnost
U uslovima nedovoljne tržišne harmonizacije: PTR + UIOSI
U uslovima harmonizovanog tržišta: FTR

## Slide 8: Iskorištenost LT PTR (ITME, maj 2020)
Chart: Nominovana LT prava (A->B)
| 43952 | 43953 | 43954 | 43955 | 43956 | 43957 | 43958 | 43959 | 43960 | 43961 | 43962 | 43963 | 43964 | 43965 | 43966 | 43967 | 43968 | 43969 | 43970 | 43971 | 43972 | 43973 | 43974 | 43975 | 43976 | 43977 | 43978 | 43979 | 43980 | 43981 | 43982
 | 0.13829 | 0.13676 | 0.086672 | 0.097106 | 0.076099 | 0.18781 | 0.18893 | 0.1058 | 0.14482 | 0.048553 | 0.070673 | 0.040623 | 0.088272 | 0.062604 | 0.12917 | 0.060518 | 0.019477 | 0.08069 | 0.072482 | 0.10629 | 0.15095 | 0.15721 | 0.064552 | 0.067334 | 0.10323 | 0.12187 | 0.15456 | 0.13884 | 0.12076 | 0.03798 | 0.049527
Chart: Nominovana LT prava (B->A)
| 43952 | 43953 | 43954 | 43955 | 43956 | 43957 | 43958 | 43959 | 43960 | 43961 | 43962 | 43963 | 43964 | 43965 | 43966 | 43967 | 43968 | 43969 | 43970 | 43971 | 43972 | 43973 | 43974 | 43975 | 43976 | 43977 | 43978 | 43979 | 43980 | 43981 | 43982
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007443 | 0 | 0 | 0.024346 | 0 | 0.048692 | 0.031302 | 0.015651 | 0.035893 | 0.048414 | 0.016138 | 0.035198 | 0.089872 | 0.044936 | 0.05384 | 0.039093 | 0.013356 | 0.021703 | 0.028311 | 0.021425 | 0.032108 | 0.030072 | 0.0072173 | 0.040096 | 0.064154 | 0.05704 | 0
Chart: Nominovana + ponovo kupljena prava
| 43952 | 43953 | 43954 | 43955 | 43956 | 43957 | 43958 | 43959 | 43960 | 43961 | 43962 | 43963 | 43964 | 43965 | 43966 | 43967 | 43968 | 43969 | 43970 | 43971 | 43972 | 43973 | 43974 | 43975 | 43976 | 43977 | 43978 | 43979 | 43980 | 43981 | 43982
LT nominated | 0.13829 | 0.13676 | 0.086672 | 0.097106 | 0.076099 | 0.18781 | 0.18893 | 0.1058 | 0.14482 | 0.048553 | 0.070673 | 0.040623 | 0.088272 | 0.062604 | 0.12917 | 0.060518 | 0.019477 | 0.08069 | 0.072482 | 0.10629 | 0.15095 | 0.15721 | 0.064552 | 0.067334 | 0.10323 | 0.12187 | 0.15456 | 0.13884 | 0.12076 | 0.03798 | 0.049527
LT reacquired | 0.40401 | 0.39288 | 0.36443 | 0.38752 | 0.4374 | 0.41764 | 0.43267 | 0.41235 | 0.40324 | 0.37896 | 0.31344 | 0.41235 | 0.46279 | 0.45193 | 0.45945 | 0.41256 | 0.39288 | 0.4127 | 0.43239 | 0.444 | 0.41256 | 0.45416 | 0.42223 | 0.38738 | 0.43413 | 0.47531 | 0.48414 | 0.44734 | 0.49854 | 0.42105 | 0.37896
Chart: Nominovana + ponovo kupljena prava
| 43952 | 43953 | 43954 | 43955 | 43956 | 43957 | 43958 | 43959 | 43960 | 43961 | 43962 | 43963 | 43964 | 43965 | 43966 | 43967 | 43968 | 43969 | 43970 | 43971 | 43972 | 43973 | 43974 | 43975 | 43976 | 43977 | 43978 | 43979 | 43980 | 43981 | 43982
LT nominated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007443 | 0 | 0 | 0.024346 | 0 | 0.048692 | 0.031302 | 0.015651 | 0.035893 | 0.048414 | 0.016138 | 0.035198 | 0.089872 | 0.044936 | 0.05384 | 0.039093 | 0.013356 | 0.021703 | 0.028311 | 0.021425 | 0.032108 | 0.030072 | 0.0072173 | 0.040096 | 0.064154 | 0.05704 | 0
LT reacquired | 0 | 0 | 0 | 0.25042 | 0.43524 | 0.41861 | 0.41903 | 0.4351 | 0.43517 | 0.43093 | 0.39914 | 0.41848 | 0.41166 | 0.4134 | 0.42321 | 0.43969 | 0.42035 | 0.44206 | 0.4351 | 0.43524 | 0.41903 | 0.43573 | 0.40943 | 0.4351 | 0.44135 | 0.42312 | 0.41199 | 0.43585 | 0.43585 | 0.44178 | 0

## Slide 9: Pitanje recenzenta
Što se tiče zakonske regulative u Crnoj Gori, koje inicijalne korake je potrebno uraditi kako bi proces alokacije finansijskih prava bio omogućen učesnicima na tržištu električne energije u Crnoj Gori?
EU
CG
FCA
HAR
  PTR/FTR
Dizajn LT TR
  (na nivou CCR)
Rana implementacija HAR
  (SEE CAO)
FCA (EnC)