## Slide 1: UPRAVLJANJE OSNOVNIM SREDSTVIMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA DALEKOVODE
Maja Adamović, Ivan Milićević
V savetovanje CIGRE CG
Bečići, maj 2017.g.

## Slide 2: SADRŽAJ
Opis Asset Managementa primenjenog u EMS-u
Projektno orijentisana implementacija softvera
Tretman dalekovoda u novom okruženju

## Slide 3: PREGLED TRŽIŠTA SLIČNIH SOFTVERA PREMA GARTNERU 2014.
SAP – visoko integrisani sistem iz modula: održavanje, kontrola magacina, ljudski resursi, finansije, računovodstvo
Glavne funkcionalnosti modula za održavanje tzv. PM:
Upravljanje TIS bazom
Upravljanje planiranim održavanjem
Upravljanje korektivnim održavanjem
Glavni nedostatk: negativni odnos prema korisničkim interfejsima, koji se po pravilu migriraju

## Slide 4: PRIMENJENO SOFTVERSKO REŠENJE
SAP i IPS Energy

## Slide 5: PROJEKTNO ORIJENTISANA IMPLEMENTACIJA SOFTVERA
Ceo projekat sastojao se od 5 faza:
pripremne faze (odabir ključnih zaposlenih u projektne timove za upravljanje imovinom, za harmonizaciju i migraciju podataka i za IT podršku;povezivanje već implementiranih SAP modula)
razvoja konceptualnog dizajna (definicija organizacione strukture održavanja, skladišnih lokacija i korisnika; definicija matičnih podataka tehničkih objekata odn. funkcijskih lokacija i opreme, tačke merenja, planova održavanja, radnih centara održavanja, liste aktivnosti održavanja, sastavnice opreme, kataloga rezervnih delova i sl; definicija procesa održavanja: korektivno, periodično, prema stanju i prema pouzdanosti)
faze realizacije (implementacija poslovnih zahteva, funkcionalno testiranje, obuka ključnih korisnika, testiranje migracije, integracioni testovi, autorizacija administracije)
faze pripreme za produkciju (migracija podataka i obuka krajnjih korisnika)
Go-live faze i podrške
Fazni model u skladu sa Project Management Institute metodologijom
Svaka faza završava sa tzv. Ključnom tačkom (quality gate-om) – prema metodologiji za kvalitet vođenja projekta

## Slide 6: KONCEPT UPRAVLJANJA LINIJSKIM SREDSTVIMA
Chart: Интервентно ангажовање екипа ван радног времена по месецима

## Slide 7
SAP WORK MANAGEMENT – MOBILNI UREĐAJI

## Slide 8
KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE DALEKOVODA
Ocena stanja pojedinačnih elemenata dalekovoda, c
Ocena uslova sredine u kojoj se nalazi dalekovod (atm.uticaji, vetar, podgrađenost i zemljište)
Određivanje prioriteta za adaptaciju/rekonstrukciju po CIGRE RCM metodi

## Slide 9
CILJEVI
Ažurna baza tehničkih podataka bogata detaljima
Kontrola rada ekipa na terenu
Uniforman rad na održavanju po pogonima
Praćenje troškova po mestima generisanja
Detekcija neuralgičnih tačaka u prenosu sa stanovišta troška a ne samo u planerskim modelima razvoja
Dinamička raspodela sredstava po regionima
Condition/importance analiza u cilju donošenja odluka
Konstantno praćenje KPI sistema
Kvalitetno izveštavanje

## Slide 10: PITANJA ZA DISKUSIJU
Koje su najvažnije barijere za uspostavljanje predstavljenog sistema za upravljanje osnovnim sredstvima koje su identifikovane tokom njegove realizacije?
U kojoj mjeri je neophodno podizanje svijesti zaposlenih, kao i stručnih kapaciteta za realizaciju savremenog sistema za upravljanje osnovnim resursima?
Kakva su iskustva iz implementacije? Da li je uspostavljeni sistem fleksibilan za potencijalna unaprjeđenja na bazi ostvarenih iskustva iz implementacije?

## Slide 11: HVALA NA PAŽNJI!