## Slide 1
Natalija Radonjić, Spec.Sci.EE., Sistem-mne d.o.o.
Velimirka Perišić, Spec.Sci.EE., Sistem-mne d.o.o.
Prof.dr Uroš Karadžić, dipl.maš. ing., Mašinski fakultet Podgorica
Doc.dr Radoje Vujadinović, dipl.maš.ing., Mašinski fakultet Podgorica
ANALIZA ISPLATIVOSTI ULAGANJA U OBNOVLJIVE
IZVORE ENERGIJE
V Savjetovanje CG KO CIGRE Bečići, 9 - 12 maj 2017.

## Slide 2: 1. Uvod
mHE ’’Bistrica’’ 3.6 MW
VE ’’Možura’’ 46 MW
SE ’’Hilton’’ 165.62 kW
Ulaganje u OIE je ključna komponenta održivog razvoja

## Slide 3: 2. Vjetroelektrana ’’Možura’’
23 vjetroagregata x 2 MW = 46 MW instalisane snage

## Slide 5
Chart: Struktura investicije VE '’Možura''
| Vjetrogeneratori | Saobraćajna infrastruktura | Kontrolna zgrada | Trafostanica i dalekovod | Podloge, projektovanje i nadzor | Isplata “Fersa energias renovables, S.A”
Strukrura investicije VE ''Možura'' | 63 | 10 | 1 | 3 | 2 | 21

## Slide 6: 3. Mala HE ''Bistrica''
Bočni vodozahvat na rijeci Bistrici (Majstorovina)
Cjevovod pod pritiskom, dužine 3723 m, bruto pad 104 m
Mašinska zgrada sa dvije Fransis turbine po 1.8 MW

## Slide 8
Chart: Struktura investicije mHE ''Bistrica''
| Građevinski materija i radovi | Hidromašinska i elektro oprema | Podloge i projektovanje | Otkup i zakup zemljišta | Upravljanje i nadzor nad projektom | Izgradnja dalekovoda | Neplanirani troškovi
Strukrura investicije mHE ''Bistrica'' | 44 | 25 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 0

## Slide 9: 4. SE ''HILTON''
  637 jedinica fotonaponskih panela pojedinačne nominalne snage 260 Wp=625.62 kW
PV elektrana 1: 283 panela, 3 invertera;
  PV elektrana 2: 156 panela, 2 invertera;
  PV elektrana 3: 198 panela, 2 invertera.

## Slide 10
Chart: Struktura investicije SE ’’Hilton’’
| Fotonaponski moduli | Inverteri | Podkonstrukcija za montažu opreme | Podloge, projektovanje, upravljanje i nadzor projektom | Puštanje u rad | Neplanirani troškovi
Strukrura investicije SE ''Hilton'' | 34 | 23 | 10 | 21 | 2 | 10

## Slide 11: 5. PLANIRANI VIJEK TRAJANJA OBJEKATA
Planirani vijek trajanja djelova mHE ''Bistrica'' je 50 godina za građevinske objekte, 30 godina za elektromašinsku opremu + 20 uz redovno održavanje, 30 godina za hidromehaničku opremu + 20 uz redovno održavanje.
Solarne elektrane imaju 25 godina garantovane performanse rada.
Planirani vijek trajanja elektromašinske opreme za jednu vjetroelektranu je oko 25 godina.

## Slide 12: 5.1. Analiza investicija u VE, mHE i SE
Podsticajne cijene za proizvedenu električnu energiju u postrojenjima koja koriste OIE | 
Vjetroelektane | 9,60 [€c/kWh]
Male hidroelektane | 
snaga na pragu elektrane Ppe ≤ 1 MW snaga na pragu elektrane 1 MW ≤ Ppe ≤ 3 MW snaga na pragu elektrane 3 MW ≤ Ppe ≤ 5 MW snaga na pragu elektrane 5 MW ≤ Ppe ≤ 8 MW snaga na pragu elektrane 8 MW ≤ Ppe ≤ 10 MW | 10,44 [€c/kWh] 10,44 – 0,70 * Ppe [€c/kWh] 8,87 – 0,24 * Ppe [€c/kWh] 8,35 – 0,18 * Ppe [€c/kWh] 6,08 [€c/kWh]
Solarne elektrane | 
na zgradama ili građevinskim konstrukcijama | 12,00 [€c/kWh]
Uporedna analiza investicije u OIE i rok otplate, uključujući kreditno finansiranje |  |  |  |  | 
OIE | Snaga | Investicija | Podsticajna cijena | Godišnja proizvodnja | Rok otplate, uključujući i kreditno finansiranje
VE ''Možura'' | 46 MW | 87.124.700,00 € | 9,60 c€/kW | 114,9 GWh | 10-11 godina
mHE ''Bistrica'' | 3.6 MW | 6.875.000,00 € | 8,04 c€/kW | 11,715 GWh | 8-11 godina
SE ''Hilton'' | 165.6 kW | 193.600,00 € | 12,00 c€/kW | 0,214 GWh | 8 godina

## Slide 13: 6. UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU
Vjetroelektrane najviše uticaja imaju na ptice. Brdo Možura, iako se nalazi u neposrednoj blizini međunarodno značajnog migratornog koridora rijeke Bojane i Skadarskog jezera, ne predstavlja lokaciju od značaja za migratorne ptice.
Male hidroelektrane največi uticaj imaju na smanjivanju protoka u dijelu rijeka obuhvaćene sistemom mHE. Ovaj uticaj je prihvatljiv uz obezbjeđenje ekološki prihvatljivog protoka (protok biološkog minimuma) koritom rijeka. To je minimalna količina vode koja se mora pustiti u rječno korito i koja će omogućiti vodotoku da održi zdrave, prirodne ekosisteme i njihovu upotrebljivost.
S obzirom na činjenicu da fotonaponski sistemi koriste isključivo čistu energiju sunčeve svjetlosti, njihov uticaj na životnu sredinu u fazi eksploatacije je minimalan i to je jedna od njihovih najvećih prednosti.

## Slide 14: 7. ZAKLJUČAK
Greenpeace i Evropsko vijeće za obnovljivu energiju (EREC) objavili su 2015. godine izvještaj koji pokazuje da će ukupne potrebe za energijom u Evropi do 2050. godine biti moguće u potpunosti zadovoljiti iz obnovljivih izvora energije.
Sve prethodno prikazano u ovom radu ukazuje da je investicija u izgradnju vjetroelektrana, malih hidroelektrana i solarnih elektrana isplativa.

## Slide 15: HVALA NA PAŽNJI! info@sistem-mne.com http://www.sistem-mne.com/