## Slide 1
CG KO CIGRE
Pržno, Maj 2013. godine
Određivanje pogodnih lokacija za korišćenje Sunčeve energije
Prof. dr. Škuletić Sreten
Doc. dr. Radulović Vladan
Spec. Sci. Stešević Ivan

## Slide 2
Zadatak rada:
Da se na osnovu teorijskog znanja o kretanju, položaju i zračenju Sunca odrede najbolje lokacije za postavljanje solarnih panela
Nemogućnost modelovanja oblačnosti
Mjerenja sa
Zemlje

## Slide 3
Položaj Sunca u odnosu na Zemlju
δ=23.45sin
sin β=cosLcosδcosH+sinLsin δ
H=15o*(broj sati do podneva)

## Slide 4
Sunčevo zračenje na površini Zemlje
Ibc=Ib*cosϑ =f(β, δ,H ) [
cosϑ=cosβcos(Φs-Φc)sinΣ+sinβcosΣ
Idc=Id*[] [
Irc= ρ(Ibc*Id)* [] [
Iukupno=Ibc+Idc+Irc [

## Slide 5
GUI za proračun inteziteta Sunčevog zračenja
START
Geografska širina, mjesec
Izračunava se δ i određuje se H
sin β=cosLcosδcosH+sinLsin δ
δ=23.45sin
Za prvi dan u mjesecu
Izračunava se Ib i Id za prvi sat β
Id=C*Ib
Ib=A
Da li se doslo do
Zalaska Sunca?
NE
Izračunava se Ib
i Id za sledeci sat i ugao β
DA

## Slide 6
Nalazi se srednja vrijednost Ib i Idc za taj dan
Da li su dobijeni svi dani?
NE
DA
Prosječno, minimalno i maksimalno zračenje u mjesecu
KRAJ

## Slide 7
POREĐENJE REZULTATA
REZULTATI DOBIJENI
POMOĆU TEORIJE
REZULTATI DOBIJENI
SNIMANjEM

## Slide 8
REZULTATI DOBIJENI POMOĆU TEORIJE ZA NEKE CRNOGORSKE GRADOVE

## Slide 9
ZAKLjUČAK:
-Teorijski rezultati se dobro pokapaju sa rezultatima satelitskih snimanja u toku sunčanog dana.
-Razlika između povoljnih lokacija, sa stanovišta korišćenja energije Sunca na nivou Crne Gore, je broj sunčanih dana.
-Da bi se na pravi način odredila pogodna lokacija potrebna su detaljna, precizna i dugotrajna mjerenja sa Zemlje.

## Slide 10
HVALA NA PAŽNJI!
PITANJA?
CG KO CIGRE