## Slide 1: Numerički proračun parametara modela sinhronog turbogeneratora korišćenjem koncepta funkcije namotaja
Nikola Beljkaš, Gojko Joksimović
Elektrotehnički fakultet
Univerzitet Crne Gore
V Savjetovanje CG KO CIGRE, Bečići, maj 2017.

## Slide 2: Uvod
Značaj matematičkog modelovanja sinhronih generatora
Dinamički modeli služe za analizu prelaznih procesa u mašini
Proračun induktivnosti mašine od izuzetnog značaja
Koncept funkcije namotaja
Turbogenerator TE Pljevlja

## Slide 3: Koncept funkcije namotaja
Izraz za funkciju namotaja (winding):
Izraz za međusobnu induktivnost između dva proizvoljna namotaja mašine:

## Slide 4: Koncept funkcije namotaja
Prethodni izraz važi i za sopstvene induktivnosti namotaja mašine:
Koncept omogućava proračun induktivnosti pomoću geometrijskih parametara mašine uz uzimanje u obzir svih viših harmonika mms namotaja

## Slide 5: Generator iz TE Pljevlja
Sprega tzv. dvostruka zvijezda na statoru
Pobudni namotaj izveden u paralelnoj vezi

## Slide 6: Jednačine dinamičkog modela

## Slide 7: Svođenje dvostruke zvijezde
Matrice otpornosti i sopstvenih induktivnosti dimenzija 6x6
Svođenje ovih matrica na dimenzije 3x3 uz nepromijenjene fazne struje i mms namotaja
Analogno prethodnom, paralelna veza na pobudnom namotaju svedena na fiktivnu rednu vezu

## Slide 8: Proračun sinhrone reaktanse
Poređenje vrijednosti dobijenih numeričkim putem sa vrijednostima izračunatih preko analitičkih izraza
Nominalni podaci dati u „pasošu” generatora:
Proračun preko analitičkog izraza:

## Slide 9: Proračun sinhrone reaktanse
Proračun putem numeričke integracije:
Preko gore dobijenih podataka:

## Slide 10: Proračun induktivnosti rotora
Proračun preko analitičkog izraza:
Proračun putem numeričke integracije:

## Slide 11: Proračun međusobnih induktivnosti
Prethodno računate induktivnosti su konstantne, dok su međusobne induktivnosti između statora i rotora funkcija položaja rotora
Za sve uglove rotora iz intervala [0,2π] računaju se vrijednosti međusobnih induktivnosti i upisuju u look-up tabele
Numerički integralni obrazac za L𝑠𝑟:

## Slide 12: Proračun međusobnih induktivnosti
Proračun maksimalne vrijednosti međusobne induktivnosti preko analitičkog izraza:
Proračun putem numeričke integracije:

## Slide 13: Zavisnost L𝑠𝑟 i DL𝑠𝑟 od ugla rotora

## Slide 14: Zaključak
Prikazan numerički proračun parametara dinamičkog modela sinhronog generatora korišćenjem koncepta funkcije namotaja
Izvršeno poređenje rezultata dobijenih analitičkim i numeričkim putem
Numerički dobijene vrijednosti se minimalno razlikuju od očekivanih rezultata
Veoma pouzdano i efikasno računanje parametara modela sinhrone mašine

## Slide 15
Hvala na pažnji!