## Slide 1: OPTIMIZACIJA RADA PROIZVODNIH OBJEKATA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE NA DAY-AHEAD TRŽIŠTU
RADOSLAV MIRKOVIĆ
NOVICA DAKOVIĆ
ZORAN MILJANIĆ

## Slide 2: Tržište električne energije

## Slide 3: Optimizacija proizvodnje
Cilj optimizacije je maksimizacija profita ili minimizacija troškova na tržištu električne energije.
DUGOROČNA | SREDNJEROČNA | KRATKOROČNA
OD 1 DO 5 GODINA | OD 3 DO 18 MJESECI | OD 1 DO 2 SEDMICE
STOHASTIČKI | STOHASTIČKI ILI MULTISCENARIJSKI | DETERMINISTIČKI
MJESEC ILI SEDMICA | SEDMICA | SAT
period:
model:
rezolucija:

## Slide 4: Topologije HE „Perućica“ i He „Piva“

## Slide 5: Day-Ahead tržište

## Slide 6: Linearno programiranje
Uslovi predstavljeni linearnim relacijama
Maksimizovati , pod uslovom
Funkcija cilja je profit:
Prihod od prodaje – Trošak kupovine – Trošak prekogr. prenosnih kapaciteta
SOLVER (Excel Add-in)
SIMPLEX algoritam

## Slide 7: Linearno programiranje

## Slide 8: Rezultat optimizacije
Ulazni podaci:
Rezultat:

## Slide 9: Rezultat optimizacije
Proračunata funkcija cilja (profit) iznosi 36,788 €

## Slide 10
HVALA NA PAŽNJI!