## Slide 1
NOVE ULOGE ODS-A NA MALOPRODAJNOM TRŽIŠTU I
ODNOSI SA REGULATORNIM TIJELIMA
R C5-10
V Savjetovanje CG KO CIGRE bečići
09-12-maj 2017.

## Slide 2
Planiranje i izgradnja
Priključenje kupaca
Obračunsko i kontrolno mjerenje
Baze podataka
Gubici električne energije
Pogon i održavanje
Kvaliteta isporuke električne energije
Uloge i zadaci djelatnosti distribucije
Tarifni kupci
Elektroprivredno preduzeće
PROIZVODNJA
DISTRIBUCIJA
SNABDIJEVANJE
Ugovorni odnosi

## Slide 3
ODS
Kvaliteta korištenja mreže
Priključenje kupaca
Obračunsko i kontrolno mjerenje
Baze podataka
Promjene snabdjevača
Servisiranje korisnika sistema podacima iz baza podataka
Dijagrami opterećenja
Pametne mreže
Planiranje i izgradnja
Pogon i održavanje
Gubici električne energije
Elektrane na obnovljive izvore
Uloge ODS-a na tržištu, odnosi sa učesnicima tržišta
Proizvođač iz obnovljivih izvora
Kupci korisnici
univerzalne usluge
Snabdjevači kvalifikovanih kupaca
Operator za obnovljive izvore
Kvalifikovani kupci
Balansno odgovorne strane BOS
Elektroprijenos
Operator prijenosne mreže
Regulatorno tijelo
Operator tržišta
Notes: -a

## Slide 4
* Baze podataka - svrha - korisnici
(kvantitet, kvalitet, ažurirane, zaštićene, pravila korištenja, dostupne)
* Kvaliteta korištenja mreže
(kontinuitet i kvalitet napona, usluge servisiranja korisnika mreže )
* Elektrane na obnovljive izvore
(karakter i struktura mreže mreže, investicije, način upravljanja, sigurnost mreže )
* Dijagrami opterećenja
(kvalitet, kontinuitet , oblast primjene, korist za korisnike mreže )
* Pametne mreže
(nadzor, upravljanje, tarifni redizajn, dvostrana komunikacija, energetska efikasnost, servisiranje )
* Promjene snabdjevača
(jednostavnost, brzina, transparentnost, jednakost uslova, dostupnost, zaštita )
KLJUČNI ZADACI I OBAVEZE

## Slide 5
ODS
Gubici električne energije
Planiranje i izgradnja
Baze podataka
Kvaliteta korištenja mreže
Servisiranje korisnika sistema
Regulatorno tijelo
Licenca
Tarifna metodologija
Regulatorni nadzor
REGULATORNO TIJELO - ODS

## Slide 6
ETAPE PROMJENA U ELEKTROPRIVREDNIM PREDUZEĆIMA FBiH
Industrijski proizvođači
Tarifni kupci
Distribucija , Snabdijevanje
Proizvodnja, Elektroprijenos
Zajednički elektroenergetski koordinacioni centar
Industrijski proizvođači
Tarifni kupci
FERK
NOSBiH
Prenosna kompanija
Distribucija , Snabdijevanje
Proizvodnja (TE,HE, MHE)
DERK

## Slide 7
Proizvođač iz obnovljivih izvora
Industrijski proizvođač
Djelatnost proizvodnje
Djelatnost distribucije
Djelatnost snabdijevanja
* javna usluga, rezervni, II reda *
Kupci korisnici
univerzalne usluge
Snabdjevači kvalifikovanih kupaca
NOSBiH
Operator za obnovljive izvore
Kvalifikovani kupci
Balansno odgovorne strane BOS
Elektroprijenos
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH FERK
POSTOJEĆE STANJE

## Slide 8
UNUTRAŠNJE REZERVE
ORGANIZACIJA
INTERNI DOKUMENTI
Gubici električne energije
Baze podataka
Planiranje i izgradnja
Kvaliteta korištenja mreže
Servisiranje korisnika sistema

## Slide 9
PITANJA ZA DISKUSIJU
Šta sve obuhvata i kako se sprovodi podsticajna regulacija i kakva iskustva posjeduju oni koji su tim mehanizmom zamjenili model metode priznatih troškova?
Koje su sve mjere u pogledu poboljšanja energetske efikasnosti u distributivnim mrežama u planu da se poduzmu u operatorima distribucije u BiH?
Zašto ODS prema postojećoj organizaciji i strukturi nije u mogućnosti da u punom obimu primjeni pravila propisana 3. Energetskim paketom i koje tehničke mjere se moraju poduzeti da bi se preuzele nove uloge i da bi se praktično omogućilo domaćinstvima da promjene snabdjevača.

## Slide 10
Hvala na pažnji
Bečići 12.05.2017.